Análise de Falhas na rede de Distribuição de Água a partir das variações do caudal e registos de intervenções
Francisco Ferreira1, Mateus Mendes2, Torres Farinha3
1. ISEC, a2019113494@isec.pt
2. ISEC, mmendes@isec.pt
3. ISEC, tfarinha@isec.pt
RESUMO

As redes de distribuição de água potável são infraestruturas essenciais de gestão e transporte de um dos bens mais necessários à vida humana. As fugas de água das redes de distribuição constituem perdas enormes, tanto por causa dos custos de manutenção como pelo desperdício de água que normalmente ocorre. Este problema tem sido objeto de estudo através de diversas abordagens, umas mais avançadas, outras mais simples. Mas muitas fugas apenas acabam por ser diagnosticadas quando alguém deteta a presença da água à superfície. O uso de software de monitorização e análise de dados das redes permite uma abordagem económica, com modelos que podem estimar fugas o mais cedo possível e evitar maiores perdas. O uso de métodos de inteligência artificial permite melhorar ainda os resultados. A principal dificuldade, contudo, acaba por ser a pouca disponibilidade de dados existentes. A abordagem geral vista no estado da arte passa por avaliar comportamentos das medições, seja em caudal ou pressão, ou ambos.
O presente projeto usa dados de uma zona da Região Centro de Portugal, de planície. Os dados são os de caudal e data, coordenadas e tipo de intervenções de manutenção efetuadas na tubagem. Os caudais correspondem a medições em m3 por hora. A resolução não é maior por razões de rendimento das baterias associadas aos sensores de medição. O intervalo em análise foi entre 2020 e 2022. Os dados estão a ser processados e analisados em python.
As primeiras conclusões mostram o impacto da precipitação nas variações do caudal, bem como variações sazonais, semanais e diárias. O caudal tem um comportamento sazonal, com sobreposição de componentes diárias, semanais e anuais, salientando o aumento de verão, os aumentos semanais no final da semana, e também picos diários em hora de ponta. Há dados discrepantes que, entre outras causas, podem ser originados ou potenciados por roturas nas tubagens. O registo das intervenções de manutenção também permitiu tirar ilações a nível geográfico, designadamente dos locais onde há mais intervenções, os quais se centram nos grandes aglomerados das zonas mais densamente habitadas. As intervenções também revelaram ligação com o aumento sazonal do caudal, dando ênfase à relação entre ambos, bem como à taxa de variação acentuada em dias antes das intervenções. O projeto visa ainda aprofundar a análise entre intervenções e caudais, localizando variações propensas ao acontecimento de fugas ou padrões críticos, podendo assim servir para alertar as entidades responsáveis.

Palavras-Chave: Fugas de água; Inteligência Artificial; Rede Urbana de Distribuição de água.